## Slide 1
第 4 章 · 行业应用
交通与智慧机场
用多模态交通大模型案例解释机场运行数据、知识服务、智慧运维和应急场景的系统集成。
机场是一套持续运行的交通系统；航班计划、实时状态、气象、机位、行李、设备工单、道路接驳和旅客服务彼此关联；任何一个系统延迟或对象编码不一致；都可能让看似合理的模型回答失去意义
陈龙彪团队人工智能公开课
IN-006 · IN-006-S01

## Slide 2
学习结果
交通与智慧机场：4项学习结果
IN-006 · IN-006-S02
01
说明航班、气象、旅客、设备、视频和地面交通数据如何按统一时空语义融合
02
分别设计机场知识服务、设备运维和应急协同任务的人机流程
03
为三类任务选择可复现的质量、时效、安全和人工接管指标
04
解释历史回放、影子运行、演练与岗位确认如何保护真实运行系统

## Slide 3
核心论点 1 / 6
机场数据来自不同系统，更新节奏也不同
IN-006 · IN-006-S03
01
数据融合先统一对象与时空基准
机场数据来自不同系统；更新节奏也不同，航班计划描述预期；运行状态描述当前变化；气象给出观测与预报；设备系统记录告警和维修；视频与门禁反映局部现场；融合前要统一航班、区域、设备、车辆和事件的标识
02
“接入成功”不等于“可以使用”；系统应记录每条数据的来源、更新时间、质量等级、缺失情况和访问范围；时钟偏差、重复事件、设备离线与人工补录都要显式标记；对于视频、人员轨迹等敏感数据
03
语义层把不同系统的对象关系连接起来；例如航班使用哪个机位、机位关联哪些保障设备、告警发生在哪个区域、对应哪份规程；关系图可以帮助检索；但不能覆盖原始记录
机场数据来自不同系统，更新节奏也不同

## Slide 4
核心论点 2 / 6
知识服务必须返回仍然有效的依据
IN-006 · IN-006-S04
01
知识服务：答案必须附有效依据
知识服务可以覆盖运行规程、设备手册、岗位问答和旅客服务信息；入库资料应标明责任部门、版本、生效时间、适用区域和替代关系；用户提问后，系统先识别角色与任务；再从其有权访问的有效资料中检索
02
评测不能只看关键词命中；应检查引用是否真实存在、原文是否支持答案、是否使用当前版本、该拒答的问题有没有拒答、需要转岗的问题有没有正确转交；遇到资料冲突、状态数据过期或超出知识范围时
知识服务必须返回仍然有效的依据

## Slide 5
核心论点 3 / 6
运维任务可结合传感器、巡检、报警、维修历史和备件信息
IN-006 · IN-006-S05
01
智慧运维：从告警汇总到处置建议
运维任务可结合传感器、巡检、报警、维修历史和备件信息，识别重复故障或异常趋势。模型适合整理时间线、检索相似工单、呈现相关规程和生成检查清单，但不能仅凭历史相似度下达控制指令
02
一条可执行建议应包含设备身份、当前工况、相关信号、可能影响、依据、建议检查和不确定性；值班人员需要现场复测；工程师结合运行窗口和安全要求决定是否处理
03
运维评测应同时观察漏报、误报、提前量、建议可执行性、人工采纳与处置结果。平均准确率可能掩盖少见但关键的设备状态，所以应按设备类型、工况、班次和异常种类分层分析
运维任务可结合传感器、巡检、报警、维修历史和备件信息

## Slide 6
核心论点 4 / 6
应急协同先统一态势，再由授权岗位决策
IN-006 · IN-006-S06
01
应急协同：整理共同态势而非自动指挥
极端天气、系统故障或地面交通中断发生时；AI 可以汇总事件时间线、受影响对象、有效预案、可用资源和待确认信息；不同岗位看到的内容应符合职责范围
02
应急输出要区分已确认事实、未确认报告、模型推断和建议行动；启动预案、改变运行方式、调配关键资源等决定由授权岗位按照现行程序作出；系统应保留每次引用、修改、批准和交接记录
应急协同先统一态势，再由授权岗位决策

## Slide 7
核心论点 5 / 6
知识、运维和应急是三类不同任务，不能用同一个综合分数判断
IN-006 · IN-006-S07
01
场景化评测与影子运行
知识、运维和应急是三类不同任务；不能用同一个综合分数判断；知识服务重视事实、引用、版本与拒答；运维重视异常发现、误报漏报、提前量和可执行性
02
上线前可使用历史事件回放、仿真数据和桌面演练；随后进入影子运行，系统在真实数据上生成建议；但不写回控制系统，也不改变岗位决定；业务人员将其与实际处置比较
03
影子运行也要设置停止条件；出现越权访问、关键事实无来源、应转人工却自动输出、严重延迟或无法回退时；应暂停测试并调查，模型、知识资料、数据接口或业务程序变更后；原有结论不能自动沿用；必须重新验证
知识、运维和应急是三类不同任务，不能用同一个综合分数判断

## Slide 8
核心论点 6 / 6
人工确认必须具备权限并能回看原始证据
IN-006 · IN-006-S08
01
人工确认不是形式按钮
确认人员必须具备对应岗位权限；并能查看原始数据、引用、冲突和模型版本；界面应允许修改、拒绝、说明理由和转交；而不是只提供“同意”；高风险动作还应执行既有双人确认、联锁或指挥程序
02
长期运行需要明确系统所有者、数据责任人、模型维护者和业务审批人。技术团队负责可用性和监测，业务岗位负责运行判断，安全与合规人员审查访问与变更；责任边界应写进流程而不是留在口头约定中
人工确认必须具备权限并能回看原始证据

## Slide 9
案例与边界 1 / 2
授权岗位核对业务系统和现场报告后作出决定
IN-006 · IN-006-S09
极端天气下的机场运行信息助手
输入｜航班状态、气象更新、机位与设备状态、地面接驳信息以及现行应急程序
机制｜系统按统一时间线关联受影响对象，列出已确认事实、信息冲突、适用程序和缺失字段
结果｜值班人员获得带来源的态势摘要和候选检查项，系统不自行启动预案或调配资源
边界｜授权岗位核对业务系统和现场报告后作出决定；所有修改、批准和交接进入审计记录
授权岗位核对业务系统和现场报告后作出决定

## Slide 10
案例与边界 2 / 2
达到预设门槛后也只逐步开放工单草稿等低风险能力
IN-006 · IN-006-S10
行李设备异常的影子评测
设计｜模型并行读取报警和工单，只生成异常线索，不连接设备控制
验证｜运维人员记录真实检查与处置，评测模型是否遗漏关键异常、是否产生无意义告警、建议能否在规定时间内核验
决策｜达到预设门槛后也只逐步开放工单草稿等低风险能力，设备动作继续由现有系统和岗位控制
达到预设门槛后也只逐步开放工单草稿等低风险能力

## Slide 11
动手实践
交通与智慧机场：一次可验收练习
IN-006 · IN-006-S11
1
选择一个机场任务，列出五类输入数据，并为每类填写对象标识、时间、位置、质量、更新频率和访问权限
2
分别为知识问答、运维预警和应急协同设计三项指标，说明为何不能把它们合成一个平均分
3
画出影子运行流程，写明建议如何展示、谁来确认、哪些事件立即暂停、模型失效时如何回到原流程

## Slide 12
课后复盘
交通与智慧机场：判断时先抓住三点
IN-006 · IN-006-S12
1
机场数据来自不同系统，更新节奏也不同
2
运维任务可结合传感器、巡检、报警、维修历史和备件信息
3
人工确认必须具备权限并能回看原始证据

## Slide 13
来源与延伸
交通与智慧机场：依据、边界与延伸
IN-006 · IN-006-S13
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 ICAO：Safety Management Manual（Doc 9859）：安全管理原则、国家安全方案与安全管理体系指导
03 ICAO：Annex 14 — Aerodromes：机场设计、运行及相关设施的标准与建议措施入口
04 实际机场应用应以民航主管部门、机场运行单位和设备安全管理的现行规范为准
公开幻灯片只使用课程原创文字与原生图形；完整论证、链接和事实边界请见本节讲义。